Procedimiento

ETAPAS DE DISEÑO

P-SSA.20.01

Gerencia Salud, Seguridad y Ambiente

Versión 1

26/04/2016

HISTORIA DE REVISIONES

| Revisión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 0 | Versión Inicial. Anula y sustituye al SSA.32.05 y al SSA.32.06 Elaborado por: SSA Revisado por: OySN Aprobado por: GSSA | 11/05/14 |
| 1 | Revisión integral del Capítulo I. Elaborado por: SSA Revisado por: Líder Protección del Trabajo Aprobado por: GSSA | 26/04/16 |
| 1 | Revisión integral sin cambios. Elaborado por: SSA Revisado por: Líder Protección del Trabajo Aprobado por: GSSA | 01/02/2021 |
| 1 | Revisión integral sin cambios. Elaborado por: SSA Revisado por: Líder Protección del Trabajo Aprobado por: GSSA | 13/06/2023 |

TABLA DE CONTENIDO					                                             Página

1.  OBJETO	4

2. RESPONSABLE/S	4

3. SECTORES QUE INTERVIENEN	4

4. ALCANCE	4

5. REFERENCIAS	5

6. ABREVIATURAS	5

7. GLOSARIO	6

8. GENERALIDADES	7

9. SINTESIS GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO	7

10.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	10

11.	REGISTROS	12

12.	ANEXOS	12

# 1.  OBJETO

El presente procedimiento tiene como objeto establecer las pautas y los responsables de los pasos a seguir para la clasificación ambiental de las obras según lo establecido en la NAG-153; evaluando los estudios necesarios para cuantificar la magnitud de eventuales impactos, incorporando la dimensión ambiental en la formulación, evaluación y ejecución de nuevos proyectos de ingeniería o modificaciones en las instalaciones.

# 2. RESPONSABLE/S

La posición y área de la organización responsable de la revisión periódica, actualización y control del cumplimiento del presente Procedimiento es:

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente

# 3. SECTORES QUE INTERVIENEN

GSSA

- Valida la apreciación plasmada en el Cuestionario Relevamiento Ambiental de Obras por la Empresa Contratista en los siguientes casos: i) Gasoductos ii) Ramales iii) Instalaciones Complementarias Permanentes y iv) Redes consideradas de magnitud por la Res. I 910.

- Valida el EAP y/o el EIA desarrollados para las diferentes obras

- Valida el PGA (PPA, PAA, PCA y PAR en su caso) de la obra en particular.

- Participa en el análisis de la apreciación del formulario R- SSA-20.01.01 en el caso de Obras Propias y si corresponde realizar Estudios interviene en su desarrollo.

- Verifica por muestreo la aplicación del MPA en las tareas de reparación ejecutadas por el personal técnico de la Distribuidora.

- Capacita al personal técnico en materia de pautas para la comprensión y aplicación de la Norma NAG-153.

Gerencia Ingeniería y Centros Operativos

- Define la Tipología de Obra en formulario R- SSA-20.01.01

- Verifica presentación del R- SSA-20.01.01 por la Empresa Contratista desarrolladora de la Ingeniería de la obra y lo remite a GSSA -en caso de corresponder-

- Remite a GSSA los EAP y/o EIA ingresados.

- Verifica la presentación por parte de Empresas Contratista del formulario R-SSA-20.01.02 Declaración Jurada para la utilización del MPA.

- Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento

# 4. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los proyectos y/ o modificaciones que se realicen en las instalaciones de gas natural de la Distribuidora, relacionadas con obras, actividades, productos o servicios, con cambios de capacidad, implementación de procesos o equipos que impliquen la generación de impactos ambientales potenciales o que modifiquen las condiciones de los ya existentes.

# 5. REFERENCIAS

- Política de Salud, Seguridad y Ambiente.

- Manual de Sistema de Gestión SSA.

- P-SSA 10.24 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

- Norma NAG 153: Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías del ENARGAS.

- Resolución I - 910 del ENARGAS.

# 6. ABREVIATURAS

Anteproyectos: Alternativas de trazas viables y posibles opciones de ingeniería de la instalación a construir.

Área Protegida: Área específica de una región que, por sus cualidades paisajísticas, históricas, forestales, faunística, hídricas, etc., está protegida contra alteraciones o transformaciones provenientes de la actividad humana.

Área de interés: área que, por sus características culturales, paleontológicas, arqueológicas u otras, ha sido declarada por la autoridad competente de interés para la comunidad.

Estudio Ambiental Previo (EAP): Estudio interdisciplinario mediante el cual se identifican y evalúan, desde el punto de vista ambiental, alternativas viables del proyecto, permitiendo analizar las ventajas y desventajas de cada traza probable de los gasoductos o ramales y de sus respectivas instalaciones complementarias, pudiendo así seleccionar aquella ambientalmente más conveniente.

Estudio Ambiental Previo para Redes de Distribución (EAPr): Estudio interdisciplinario mediante el cual, durante la etapa de anteproyecto de una red de distribución, se identifica y evalúa, desde el punto de vista ambiental, la necesidad o no de efectuar un estudio de impacto ambiental.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Estudio interdisciplinario mediante el cual se identifican, evalúan y cuantifican en detalle los impactos ambientales que podrían generar las obras y tareas de construcción, operación y mantenimiento de las líneas de transmisión, ramales o redes, y sus respectivas instalaciones complementarias.

GSSA: Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente.

GI: Gerencia Ingeniería.

CO: Centro Operativo.

Loops: Gasoducto que se encuentra emplazado en forma paralela a otro gasoducto preexistente.

Manual de Procedimientos Ambientales (MPA): Conjunto de documentos que describe los procedimientos de la gestión ambiental para un sistema de transmisión o de distribución y sus instalaciones complementarias. Es específico de cada Licenciataria o Concesionaria.

Obra No Menor: Obra que de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1.1 de la NAG-153, es de media o alta complejidad ambiental y para su realización se requiere de la confección de un Estudio Ambiental Previo (EAP o EAPr) y/ó de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Obra Menor: obra que de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1.1 de la NAG-153, es de baja complejidad ambiental, y su desarrollo se puede realizar bajo los lineamientos del MPA.

Obra de Magnitud: Obra que, por las características técnicas-comerciales, es clasificada de magnitud de acuerdo a Res. ENARGAS Nº I/ 910.

Obras Propias: todas las obras proyectadas y ejecutadas por la Distribuidora o proyectadas y contratadas por la Distribuidoras a Empresas Contratistas para su ejecución.

Obras de Terceros: aquellas donde el emprendimiento lo contrata y solventa un tercero ajeno a la empresa (Municipios, Cooperativas, etc.), y la Distribuidora sólo tiene a su cargo la inspección técnica.

Plan de Auditoría Ambiental (PAA): Documento que describe los procedimientos de verificación sistemática, periódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales resultantes de su aplicación.

Plan de Contingencias Ambientales (PCA): Documento que describe los procedimientos técnicos y los roles que se prevé ejecutar en situaciones de riesgo o en caso de suscitarse una emergencia que afecte o pueda afectar la integridad de las personas o de los recursos naturales o culturales en el área de influencia de un proyecto o una instalación.

Plan de Abandono o Retiro (PAR): Documento que describe los procedimientos técnicos y legales a los que se debe dar cumplimiento, a los efectos de proceder a la desafectación, del servicio público, de un sistema de transmisión o distribución, o parte de uno de estos.

Plan de Protección Ambiental (PPA): Documento que describe los procedimientos técnicos detallados de: a) las medidas y recomendaciones para la protección ambiental, b) las medidas de mitigación de los impactos ambientales previstos y c) las tareas de monitoreo y control ambiental previstas. Son específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se construirá y operará la obra y sus instalaciones complementarias.

Programa de Gestión Ambiental (PGA): Conjunto de documentos técnicos elaborados para garantizar la protección ambiental del área del proyecto y controlar que las actividades se desarrollen de manera ambientalmente responsable. Está conformado por cuatro (4) planes específicos: PPA, PCA, PAA y PAR (ver siglas utilizadas).

Solicitante: persona o grupo de personas que solicitan factibilidad de acceder al servicio de gas natural.

Propuesta de Traza: Primer Esquema de recorrido de la instalación a proyectar para suministrar gas natural a determinado sitio.

DDJJ: Declaración Jurada.

SBD: Subdistribuidor.

# 7. GLOSARIO

N/A

# 8. GENERALIDADES

N/A

# 9. SINTESIS GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO

Ver página siguiente.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

10.1. Informes por Etapas de Proyecto

La gestión ambiental de los nuevos proyectos de ingeniería y de las modificaciones que sean necesarias implementar en las instalaciones de la Distribuidora, consta de las siguientes etapas:

- Etapa de Planificación: Propuesta de Traza

- Etapa de Anteproyecto

- Etapa de Diseño o Proyecto Ejecutivo

Tabla 1. Estudios y Procedimientos Ambientales según etapas del Proyecto.

| Estudio o Procedimiento | ETAPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Propuesta de Traza | Anteproyecto | Proyecto |
| MPA |  | X | X |
| EAP / EAPr |  | X |  |
| EIA |  |  | X |
| PGA (formulación) |  |  | X |

10.2. Análisis ambiental de los Proyectos

- La Gerencia de Ingeniería o Centro Operativo elabora la Propuesta de Traza para suministrar gas natural a determinado sitio. Conjuntamente identifica la Tipología de Obra, define si corresponde su evaluación ambiental mediante el formulario de R-SSA-20.01.01 “Cuestionario de Relevamiento Ambiental de Obras” y remite la documentación al Solicitante.

- En el caso que se produzca la contratación de la obra, la Empresa Contratista analiza distintas alternativas de traza de gasoductos, ramales o redes, o la ubicación de una instalación de superficie y desarrolla el proyecto optando por la alternativa más amigable desde el punto de vista ambiental.

- La Empresa Contratista presenta las Alternativas del Proyecto junto con el formulario de R-SSA-20.01.01 indicando si la opción elegida está o no situada en áreas protegidas, de interés cultural, paleontológico o arqueológico; proponiendo además los Estudios Ambientales que realizará.

- La Empresa Contratista presenta –en su caso- el Proyecto Constructivo y los Estudios Ambientales correspondientes al cumplimiento del marco legal de la jurisdicción en que se emplace el proyecto.

- En caso de Subdistribuidores, el Proyecto Constructivo (aprobado por el SDB), deberá ser acompañado por una DDJJ que contenga la clasificación de la obra y las pautas ambientales de aplicación según los lineamientos de la NAG 153, refrendada por el Subdistribuidor y la Empresa Contratista a través de sus Representante Técnico y Ambiental. Adicionalmente deberán adjuntarse los Estudios Ambientales correspondientes a la jurisdicción.

- Gerencia de Ingeniería o Centro Operativo, remite a la GSSA la Evaluación Ambiental del Proyecto / Estudios correspondientes, realizados por la Empresa Contratista para su verificación en los siguientes casos: i) Gasoductos, ii) Ramales, iii) Instalaciones Complementarias Permanentes, iv) Redes de Magnitud o situadas en áreas protegidas o de interés cultural, paleontológico o arqueológico.

- GSSA evalúa la documentación y/o estudios presentados y emite su validación u observación al respecto vía correo electrónico a GI.

- Una vez validado el tratamiento de los aspectos ambientales del Proyecto por GSSA, Gerencia de Ingeniería o Centro Operativo, podrá Aprobar el Proyecto Constructivo.

- Las obras no detalladas en la clasificación del punto 6), que no desarrollan Estudios Ambientales adicionales ya sea EAP o EIA; requieren la formulación del registro R-SSA-20.01.02 “Declaración jurada para la utilización del MPA” de la Distribuidora. La verificación de este requisito será cumplida por Gerencia de Ingeniería, en forma previo al inicio de los trabajos.

- Cualquier duda que se presentará sobre la clasificación ambiental de la obra, será resuelta por la GSSA mediante la emisión de un informe vía correo electrónico a GI.

- En todos los casos el Solicitante y la Empresa Contratista deberán cumplir con todas las exigencias ambientales a nivel Municipal, Provincial y Nacional que correspondan.

10.3. Proyectos u Obras Propias

En el caso de Obras Propias será de aplicación las indicaciones del Procedimiento ING.10.10 Ítem 06, más el presente Procedimiento.

MUY IMPORTANTE:

En ningún caso se dará inicio a los trabajos sin la debida autorización de los Entes Nacionales, Provinciales y Municipales según sea la jurisdicción del emplazamiento del Proyecto.

# REGISTROS

| DESCRIPCIÓN | EMISOR | ARCHIVO | SOPORTE | TIEMPO DE CONSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-SSA-20.01.01 Cuestionario de relevamiento ambiental en obras | GI | Legajo de obra | Papel | Según legajo de obra |
| R-SSA-20.01.02 Declaración Jurada para la utilización del MPA | Empresa Contratista | Legajo de obra | Papel | Según legajo de obra |

# ANEXOS